PROTOKÓŁ

odbioru technicznego budowy sieci/przyłączy* wod-kan

W dniu ……………………………… Komisja odbiorowa w składzie:

- Przedstawiciele ZUK w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. 	1) ……………………………………………………………

2) ……………………………………………………………

- Właściciel nieruchomości  				………………………………………………………………

- Wykonawca  						………………………………………………………………

- Kierownik budowy  					………………………………………………………………

dokonała kontroli w stanie odkrytym budowy przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego*) do nieruchomości położonej w …………………………….…………………………………… przy ul. ............………….……………...................................., z włączeniem do kanalizacyjnej studni rewizyjnej/adaptowanego na studnie kanalizacyjną zbiornika bezodpływowego / sieci wodociągowej*) przy / w*) ul. …………...…………………………………………………….....  wykonanego z ….………………………… o średnicy ……………………………….

Podstawa wykonania robót:

Decyzja pozwolenia na budowę /zgłoszenie budowy przyłącza /informacja w oparciu o  art.29a Prawa budowlanego*) nr ................................................ z dnia .............................. z projektem budowlanym przyłącza stanowiącym załącznik do Decyzji  /zgłoszenia /informacji *) jw.

Komisja dokonała oględzin robót i stwierdziła wykonanie następujących robót montażowych:

- Montaż nawiertki 	 producent …………………………………	 
typ ........................, średnica ........................., z kluczem, obudową, skrzynką uliczną 	szt. 	*)

- Montaż trójnika 	 o średnicy ......................	szt. 	*)

- Montaż zasuwy .................................................................... producent ……………………………..	
typ ........................, średnica ........................., z kluczem, obudową, skrzynką uliczną	szt. 	*)

- Montaż rur wodociągowych 	 o średnicy ......…...............	m 	*)

- Montaż rur kanalizacyjnych 	 o średnicy ......…...............	m

- Montaż zaworu 	 o średnicy ......…...............	szt.

- Montaż rury ochronnej 	 o średnicy ......…...............	m 	*)

- Adaptacja istniejącej studni bezodpływowej na studnię kanalizacyjną o średnicy .....…………. szt. 	*)

- Inne uwagi ………………………………………………………………………………………...…………………………………………

- Sieć/ przyłącze* wodociągowe poddano próbie ciśnienia  na ……………MPa,  po …………….min nastąpił/nie nastąpił* spadek ciśnienia

- Sieć/ przyłącze* kanalizacyjne poddano próbie szczelności, po …………….min  nastąpiło/nie nastąpiło *obniżenie poziomu w studzience kontrolnej.

Wykonawca oświadcza, że zastosowane materiały odpowiadają wymogom norm i przepisom dotyczącym sieci wodociągowych/ kanalizacyjnych*).

Komisja zezwala na zasypanie wykopu.

Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, analizy wody, zakończeniu budowy i przekazaniu dokumentacji powykonawczej sieci/ przyłącza.

Komisja dokonując odbioru robót stwierdza, że stan liczydła wodomierza głównego wynosi .............................. (DN ............, numer fabryczny ................................., cecha legalizacyjna ....................., data następnej legalizacji ........................., miejsce montażu na przyłączu wodociągowym do nieruchomości:

- studzienka wodomierzowa ………………………………………………………………………………….

- budynek ………………………….………………………….……………………………………………………….)

Z przeprowadzonych czynności sporządzono cyfrową dokumentację elektroniczną 	TAK / NIE*)

Załączniki:

- powykonawczy szkic geodezyjny

Protokół otrzymują:

- Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o.

- Właściciel nieruchomości

Podpisy Komisji:

| ZUK w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. …………………………………………………… …………………………………………………… | Właściciel, Wykonawca, Kierownik budowy …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| --- | --- |

* - niepotrzebne skreślić

# Text boxes

Numer sprawy …………………………

(materiał)