Jaworzyna Śl dnia .....................

#### PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO

przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości użytkownika :

..................................................................przy ul.........................................................................

wykonanych przez ................................................................................w dniu .............200...r.

Odbioru dokonał przedstawiciel ZGKiM              .....................................................................

....................................................................

przy udziale :                                                        ....................................................................

....................................................................

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14

grudnia 1994 r. (Dz. U. Nr 15 poz. 140 z dnia 25. lutego 1999 r.) w sprawie warunków techni-

cznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz Rozporządzenie Mini-

stra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. (Dz. U. Nr 74 poz. 836

z dnia 9 września 1999 r.) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków miesz-

kalnych.

- Odcinek przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych do podłączenia z przewodem

ulicznym wykonany został zgodnie z projektem technicznym uzgodnionym z ZGKiM

w Jaworzynie Śląskiej w dniu ................... pod numerem ......................

- Zapewnienie na dostawę wody i odprowadzanie ścieków wydano dnia ........................

pod numerem .........................

- Stwierdzono, że przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne wykonano zgodnie z proje-

ktem technicznym i zasadami sztuki budowlanej.

- Instalacje poddano próbie ciśnieniowej :

  - przewody wodociągowe zewnętrzne na ............. atn.

  - spadek nie nastąpił po .......... min.

- Podłączenie pod wodomierz wykonano właściwie – bez zastrzeżeń.

- Przykanalik poddano próbie szczelności i oględzin zewnętrznych.

Stwierdza się, że przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne może być podłączone do sieci.

przyłącze wodociągowe ø  ................. o długości ................ mb.

przyłącze kanalizacyjne ø  .................. o długości ............... mb.

Podpisy zespołu : 1. .....................2. .......................3. .......................4. ................................